МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ (МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА РДЛВМ), код ЄДРПОУ 00691820.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 24500, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Ямпіль, вул. Свободи, буд. 7/1, тел. +38(068)041-35-81; e-mail: yampil.lvm@vingudpss.gov.ua. Підприємство здійснює діяльність за КВЕД 75.00 (основний) - Ветеринарна діяльність.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 24500, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Ямпіль, вул. Свободи, 7/1, тел.+38(068)041-35-81; e-mail: yampil.lvm@vingudpss.gov.ua.

Мета отримання дозволу на викиди: визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин, які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря для існуючого об’єкту.

Відомості про наявність висновку з ОВД: Діяльність підприємства не підлягає розробці ОВД згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). Підприємство експлуатує обладнання для забезпечення теплопостачання власних приміщень та забезпечення електропостачання на випадок аварійного відключення електроенергії. На промисловому майданчику знаходиться обладнання: твердопаливний котел «Roda Brenner Max BM-08»; бензиновий генератор Stromerzeuger TC-РG 55/E5.

Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: азоту діоксид – 0,158 т/рік, вуглецю оксид – 4,41 т/рік,  ангідрид сірчистий – 0,079023 т/рік, НМЛОС – 1,159 т/рік, азоту оксид – 0,00556 т/рік, метан – 0,011 т/рік, діоксид вуглецю – 182,933 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,03105 т/рік, миш’як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш’як) – 0,00018 т/рік, ртуті оксид жовтий (у перерахунку на ртуть) – 0,000015 т/рік, свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) – 0,00018 т/рік, хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,00042 т/рік, нікелю оксид (у перерахунку на нікель) – 0,00023 т/рік, міді оксид (у перерахунку на мідь) – 0,00026 т/рік, цинку оксид (у перерахунку на цинк) – 0,00036 т/рік, аміак – 0,002 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000001 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання –  На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання. Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Заходи не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Вінницька обласна військова адміністрація за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0800) 216 433, (0432) 32-25-35, 32-35-35, електронна адреса: oda@vin.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.